| Рассмотрено и одобрено на педагогическом совете Протокол №___ от «_____» ______________20___ года |  | «Утверждаю» Директор МОУ ЛСОШ №2 ______________/Патрикеева О.Ю. ППриказ № 108 от16 декабря 2016 года |
| --- | --- | --- |

Приложение № 6

ИНСТРУКЦИЯ пользователя ИСПДн по обеспечению безопасности

обработки персональных данных при возникновении внештатных

ситуаций в МОУ «ЛСОШ №2»

I. Назначение и область действия

1. Настоящая инструкция определяет возможные аварийные ситуации, связанные с функционированием ИСПДн МОУ «ЛСОШ №2», меры и средства поддержания непрерывности работы и восстановления работоспособности ИСПДн после аварийных ситуаций.

2. Целью настоящего документа является превентивная защита элементов ИСПДн от прерывания в случае реализации рассматриваемых угроз.

Задачей настоящей Инструкции является:

- определение мер защиты от прерывания;

- определение действий восстановления в случае прерывания.

3. Действие настоящей Инструкции распространяется на всех пользователей, имеющих доступ к ресурсам ИСПДн, а также на основные системы обеспечения непрерывности работы и восстановления ресурсов при возникновении аварийных ситуаций, в том числе:

- системы жизнеобеспечения;

- системы обеспечения отказоустойчивости;

- системы резервного копирования и хранения данных;

- системы контроля физического доступа.

4. Пересмотр настоящего документа осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в два года.

II. Порядок реагирования на аварийную ситуацию

1. Действия при возникновении аварийной ситуации:

- В настоящем документе под аварийной ситуацией понимается некоторое происшествие, связанное со сбоем в функционировании элементов ИСПДн, предоставляемых пользователям ИСПДн. Аварийная ситуации становится возможной в результате реализации одной из угроз, приведенных в таблице «Источники угроз».

Источники угроз

|  | Технологические угрозы |
| --- | --- |
| 1 | Пожар в здании |
| 2 | Повреждение водой (прорыв системы водоснабжения, канализационных труб, систем охлаждения) |
| 3 | Взрыв (бытовой газ, теракт, взрывчатые вещества или приборы, работающие под давлением) |
| 4 | Химический выброс в атмосферу |
|  | Внешние угрозы |
| 5 | Массовые беспорядки |
| 6 | Сбои общественного транспорта |
| 7 | Эпидемия |
| 8 | Массовое отравление персонала |
|  | Стихийные бедствия |
| 9 | Удар молнии |
| 10 | Сильный снегопад |
| 11 | Сильные морозы |
| 12 | Просадка грунта (подмыв грунтовых вод, подземные работы) с частичным обрушением здания |
| 13 | Затопление водой в период паводка |
| 14 | Наводнение, вызванное проливным дождем |
| 15 | Подтопление здания (воздействие подпочвенных вод, вызванное внезапным и непредвиденным повышением уровня грунтовых вод) |
|  | Телекоммуникационные и ИТ угрозы |
| 16 | Сбой системы кондиционирования |
| 17 | Сбой ИТ – систем |
|  | Угроза, связанная с человеческим фактором |
| 18 | Ошибка персонала, имеющего доступ к серверной |
| 19 | Нарушение конфиденциальности, целостности и доступности конфиденциальной информации |
|  | Угрозы, связанные с внешними поставщиками |
| 20 | Отключение электроэнергии |
| 21 | Сбой в работе Интернет-провайдера |
| 22 | Физический разрыв внешних каналов связи |

- Все действия в процессе реагирования на аварийные ситуации должны документироваться ответственным за реагирование сотрудником в «Журнале по учету мероприятий по контролю».

- В кратчайшие сроки, не превышающие одного рабочего дня, ответственные за реагирование сотрудники  Школы (Ответственный за ИСПДн) предпринимают меры по восстановлению работоспособности системы. Принимаемые меры по возможности согласуются с вышестоящим руководством. По мере необходимости, иерархия может быть нарушена, с целью получения высококвалифицированной консультации в кратчайшие сроки.

2. Уровни реагирования на инцидент:

При реагировании на инцидент, важно, чтобы пользователь правильно классифицировал критичность инцидента. Критичность оценивается на основе следующей классификации:

- Уровень 1 – Незначительный инцидент. Незначительный инцидент определяется как локальное событие с ограниченным разрушением, которое не влияет на общую доступность элементов ИСПДн и средств защиты. Эти инциденты решаются ответственными за реагирование сотрудниками.

- Уровень 2 – Авария. Любой инцидент, который приводит или может привести к прерыванию работоспособности отдельных элементов ИСПДн и средств защиты. Эти инциденты выходят за рамки управления ответственными за реагирование сотрудниками.

К авариям относятся следующие инциденты:

1. Отказ элементов ИСПДн и средств защиты из-за:

-       повреждения водой (провыв системы водоснабжения, канализационных труб, систем охлаждения), а также подтопления в период паводка или проливных дождей;

-       сбоя системы кондиционирования.

2. Отсутствие ответственного за ИСПДн более чем на сутки из-за:

-       химического выброса в атмосферу;

-       сбоев общественного транспорта;

-       эпидемии;

-       массового отравления персонала;

-       сильного снегопада;

-       сильных морозов.

- Уровень 3 – Катастрофа. Любой инцидент, приводящий к полному прерыванию работоспособности всех элементов ИСПДн и средств защиты, а также к угрозе жизни пользователей ИСПДн, классифицируется как катастрофа. Обычно к катастрофам относятся обстоятельства непреодолимой силы (пожар, взрыв), которые могут привести к неработоспособности ИСПДн и средств защиты на сутки и более.

К катастрофам относятся следующие инциденты:

-       пожар в здании;

-       взрыв;

-       просадка грунта с частичным обрушением здания;

-       массовые беспорядки в непосредственной близости от объекта.

III. Меры обеспечения непрерывности работы и восстановления ресурсов при возникновении аварийных ситуаций

- Технические меры:

- К техническим мерам обеспечения непрерывной работы и восстановления относятся программные, аппаратные и технические средства и системы, используемые для предотвращения и возникновения аварийных ситуаций, такие как:

системы жизнеобеспечения;

системы обеспечения отказоустойчивости;

системы резервного копирования и хранения данных;

системы контроля физического доступа.

Системы жизнеобеспечения ИСПДн включают:

- пожарные сигнализации и системы пожаротушения;

- системы вентиляции и кондиционирования;

- системы резервного питания.

- Все критические помещения Школы (помещения, в которых размещаются элементы ИСПДн и средства защиты) должны быть оборудованы средствами пожарной сигнализации и пожаротушения.

- Порядок предотвращения потерь информации и организации системы жизнеобеспечения ИСПДн описан в Порядке резервирования и восстановления работоспособности технических систем и программного обеспечения, баз данных и средств защиты информации.

2. Организационные меры:

- Ответственные за реагирование сотрудники ознакомляют всех сотрудников Школы, находящихся в их зоне ответственности, с данной Инструкцией в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента выхода нового сотрудника на работу. По окончании ознакомления сотрудник расписывается в листе ознакомления. Подпись сотрудника должна соответствовать его подписи в документе, удостоверяющем его личность.

- Должно быть проведено обучение должностных лиц Школы, имеющих доступ к ресурсам ИСПДн, порядку действий при возникновении аварийных ситуаций. Должностные лица должны получить базовые знания в следующих областях:

- оказание первой медицинской помощи;

- пожаротушение;

- эвакуация людей;

- защита материальных и информационных ресурсов;

- методы оперативной связи со службами спасения и лицами, ответственными за реагирование на аварийную ситуацию;

- выключение оборудования, электричества, водоснабжения.

- Ответственные за ИСПДн должны быть дополнительно обучены методам частичного и полного восстановления работоспособности элементов ИСПДн.

- Навыки и знания должностных лиц по реагированию на аварийные ситуации должны регулярно проверяться. При необходимости должно проводиться дополнительное обучение должностных лиц порядку действий при возникновении аварийной ситуации.